Klimato kaitos programos kompensacinių

išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems

atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar

dviejų butų gyvenamuosiuose namuose,

pakeičiant iškastinį kurą naudojančius

šilumos įrenginius, tvarkos aprašas priedas

IŠLAIDŲ FIKSUOTI DYDŽIAI

| Nr. | Įrenginio tipas | Galia, kW | Fiksuotas įkainis*, 1kW kaina, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 15 | 245,84 |
| 1. | Biokuro katilas | > 15 ≤ 25 | 150,00 |
|  |  | > 25 | 97,50 |
|  |  | ≤ 7 | 815,41 |
| 2. | Šilumos siurblys oras–vanduo (be integruoto boilerio) | > 7 ≤ 13 | 533,72 |
|  |  | > 13 | 427,01 |
|  |  | ≤ 7 | 1103,75 |
| 3. | Šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu) | > 7 ≤ 13 | 661,79 |
|  |  | > 13 | 509,58 |
|  |  | ≤ 7 | 1072,13 |
| 4. | Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo (be integruoto boilerio | > 7 ≤ 13 | 653,82 |
|  |  | > 13 | 405,80 |
|  |  | ≤ 7 | 1453,50 |
| 5. | Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo (su integruotu boileriu) | > 7 | 966,29 |

* Įkainiai nurodyti su PVM. Taikytas 21 proc. PVM tarifas.

_________________________________