Pavyzdinė forma

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūrai

Planuojamų įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių skaičiavimai

________________

(data)

________________

(sudarymo vieta)

Siekiant, kad gyvenamajame name, kurio unikalus numeris ________-_________-_________, esančiame adresu ______________________________________________________________________ būtų pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė ir  sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau, kaip 40 procentų lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo, bus įgyvendinto tokios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės ir tokie jų kiekiai:

Pvz.:

1. Sienų ir cokolio šiltinimas – 195,2 m2.

I-o aukšto sienų plotas – 117,6 m2 (ilgis 42 m x aukštis 2,8 = 117,6);

II-o aukšto plotas – 27,2 m2 (16 x 3,4 : 2 = 27,2);

Cokolis – 50,4 m2 (perimetras 42 m x aukštis 1,2 m = 50,4).

2. Grindinio šildymo sistemos įrengimas – 111,37 m2 (nurodomas patalpų, kuriose planuojama įrengti grindinį šildymą, bendras plotas, kuris paskaičiuojamas pagal kadastrinių matavimų duomenų byloje nurodytus patalpų šildomus (naudingus) plotus).

I-as aukštas – 70,5 m2 (16,4 + 22,8 + 5,26 + 13,5 + 12,54 = 70,5);

II-as aukštas – (14,28 + 17,34 + 5,98 + 3,27 = 40,87).

Nurodomas patalpų, kuriose planuojama įrengti grindinį šildymą, plotas, pagal kadastrinių matavimų duomenų byloje nurodytus patalpų šildomus (naudingus) plotus.

3. Esamų lauko durų keitimas – 6,35 m2 (nurodomas iki modernizavimo buvusių durų plotas).

Durys, 1 vnt. – 2,13 m2 (2,17 x 0,98 = 2,13);

Durys, 2 vnt. – 2,11 m2 (2,05 x 1,03 x 2 = 4,22).

4.

Tvirtinu, kad deklaruoti plotai atitinka prieš atnaujinimą (modernizavimą) buvusį pastato šildomą plotą (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir statinio kadastro duomenų bylą).

_________________________________								__________________

(dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)			        				  (parašas)